## Főösszesítő
Főösszesítő
KÖLTSÉG KALKULÁCIÓ
Pécsváradi Polgármesteri Hivatal gépészei feújítási munkáihoz
|  | Anyag: | Díj: | Összesen:
Gáz szerelés |  | 0 | 0 | 0
Kazánházi szerelések |  | 0 | 0 | 0
Radiáto cserék PURMO síklapú radiátorokkal |  | 0 | 0 | 0
Összesen (NETTÓ) |  | 0 | 0 | 0
ÁFA (27%): |  |  |  | 0
Mindösszesen (Bruttó): |  |  |  | 0

## Gáz szerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Gáz szerelés | Pécsvárad
1 | K-tétel | Rendszer gáztalanítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-201 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről. 2"-ig, vagy DN 50- ig | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-511 | Kazán leszerelése. 3000 literig | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K-tétel | Füstcső bontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-111 | Menetes szerelvény leszerelése. 2 " átmérőig | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K-tétel | Ventilátor szakszerű bontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-311-103-003-01-11101 | Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 A 37, szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-311-105-005-01-11101 | 1 1/4" | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-311-107-007-01-11101 | 2" | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K-tétel | Viessmann Vitoden 200-W 80 kW típusú kondenzációs gázkazán, 4 körös automatikával 80 kW | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | Égéstermék elvezetés DN110/150 PPS/Alu vezetékkel 110/150 mm | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-121-203-003-31-37111 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú kétoldalon belső menettel 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-121-205-005-31-37111 | 1 1/4" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K-tétel | Flexibilis bekötőcső gázra 3/4˝ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-231-104-032-01-91011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PANNONPIPE típusú szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 32 x 1,8 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K-tétel | HL-21 típusú csepegtető tölcsér, golyós bűzzárral PP DN32 HL21 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 47-401-004-001-05-91180 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 47-424-001-800-22-42120 | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Titalux alapozóval vörös | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 47-444-001-450-22-42120 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Titalux alapozóval sárga | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 47-464-002-404-13-42250 | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Standolit olajfestékkel sárga | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K-tétel | Gázkazán beüzemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K-tétel | Engedélyeztt gázterv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 19-026-001 | Ellenőrző próbák Gázkémény huzatvizsgálata, tömörségi próba és alk.szakv. készítése (kéményseprő számla) ... ... | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K-tétel | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 8 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K-tétel | Gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája | 8 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 19-023-001 | Gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi próbája ... | 8 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 19-023-001 | Belső gázvezetékhálózat hatósági ellenőrzése és átvétele ... ... ... | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen (NETTÓ): |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Mindösszesen (NETTÓ): | [5 empty] | 0

## Kazánház
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Kazánház
1 | 81-000-102-002 | Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése a munkálatok megkezdése előtt. szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-101-001 | Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-000-201 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről. 2"-ig, vagy DN 50- ig | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-000-202 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről. 2 1/2"-3"-ig, vagy DN 65- 80 között | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-701 | Szivattyú leszerelése. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-000-111 | Menetes szerelvény leszerelése. 2 " átmérőig | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-000-112 | 2 " átmérő felett | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-000-441 | Tágulási vagy táptartály leszerelése. 1000 literig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-000-531 | Osztó-gyűjtő bontása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K-tétel | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába | 0.7 | t | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | Bontott szigetelőanyag, veszélyes hulladék zsákolása, kihordása depóniába | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-411-103-003-01-11101 | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 A37, szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül 1" | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-421-108-035-01-12101 | Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül 76,1 x 2,9 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K-tétel | Viessmann fűtéstechnikai szerelvények beépítése: Szivattyúblokk 1db, kezelőmodul 1 db, szabályozó modul 4 db, | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K-tétel | Háromjáratú gömbcsap 3/4˝ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K-tétel | Grundfos Magna1 25-60 típusú inverteres fűtési keringető szivattyú, csatlakozó hollanderekkel, beépítve | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K-tétel | Egyedi osztó gyűjtő készítése NA125 4 kör | 1 | pár | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-121-202-002-31-37111 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú kétoldalon belső menettel 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-121-204-004-31-37111 | 1" | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-121-206-006-31-37111 | 1 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K-tétel | Csatlakozó hollander 1˝ | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-121-204-004-31-34102 | Visszacsapószelep sárgarézből, belső menettel, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10 rugós kivitelben 1" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-461-101-018-76-75111 | Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tatozékokkal, felszerelve. ZILMET típusú 50 literes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-461-106-250-76-75111 | 250 literes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K-tétel | Spirotherm levegő leválasztó BA065 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K-tétel | Spirotherm iszapleválasztó BE065 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K-tétel | SONDEX típusú forrasztott fűtési hőcserélő, csatlakozó hollanderekkel, beépítve 140 kW | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 47-401-004-001-05-91180 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 47-424-001-800-22-42120 | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Titalux alapozóval vörös | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 48-830-012-076-59-85520 | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése, előhasított vagy felhasítható csőhéjjal, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és/vagy öntapadó PVC szalaggal történő lezárásával, TUBOLIT-DG jelű, anyaga: polietilén 13 mm vastag 76 mm átm. csővezetékre | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K-tétel | Ürítők, érzékelő hüvelyek, hőmérők, nyomásmérők, egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K-tétel | Ellenőrző próbák Fűtési rendszer nyomáspróbája és beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K-tétel | Viessmann fűtési automatika rendszer kábelezési, bekötési, szerelési munkái. Szivattyúk (4 db), szelepek, érzékelők kábelezése, bekötése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K-tétel | Meglévő fűtési rendszer átmosatása mikrobuborék befúvásos mosató géppel, fűtési rendszer feltöltése kevert ágyas vízlágyítóval | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen (NETTÓ): |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Mindösszesen (NETTÓ): | [5 empty] | 0

## Radiátor cserék PURMO Sík
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Radiátor cserék PURMO Sík lapú radiátorokkal
1 | 81-000-102-002 | Fűtési hálózatok lezárása és ürítése a munkálatok megkezdése előtt. szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-612-121-100-15-13173 | Acéllemez kompakt lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, PURMO Plan FC 22 K típusú, 90/70/20°C, kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben 500 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht:2060 Watt | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-612-121-052-15-13174 | 600 mm építési magassággal 500 mm hosszúsággal | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-612-121-072-15-13174 | 700 mm hosszúsággal, | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-612-121-080-15-13174 | 800 mm hosszúsággal, ht:1880 Watt | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-612-121-092-15-13174 | 900 mm hosszúsággal, ht:2162 Watt | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-612-121-100-15-13174 | 1000 mm hosszúsággal, ht:2350 Watt | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-612-121-120-15-13174 | 1200 mm hosszúsággal, ht:2820 Watt | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-612-121-140-15-13174 | 1400 mm hosszúsággal, ht:3290 Watt | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-612-000-500-15-13195 | Kombikonzol, felszerelve. (A felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza), VOGEL & NOOT Monclac típusú 500 mm magas | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-612-000-600-15-13195 | 600 mm magas | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K-tétel | Danfoss termosztatikus radiátorszelep szett, előremenő és visszatérő oldali csavarzattal, lopásbiztos hivatali termofejjel, beépítve | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K-tétel | Fűtési kötés szükséges átalakítási munkái, csővezetékkel, csatlakozókkal, festés javítási munkákkal | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-121-203-003-31-37111 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú ürítőcsap, tömlővéggel 1/2" | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K-tétel | Flamco Flexvent automata légtelenítő beépítése meglévő légtelenítő kibontásával, 1/2"-os AHA-Mofém csap aláépítésével 1/2˝ | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K-tétel | Próbafűtés, fűtési rendszer beszabályozása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen (NETTÓ): |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Mindösszesen (NETTÓ): | [5 empty] | 0