## Záradék
Kellényi Mérnök Iroda
Villamos tervezés, szaktanácsadás
Villamos kivitelezés
7633 Pécs, Páfrány u. 41/A
Tel: 06 20/438 1861
Megbizó: |  | Kelt: 2018.02.28.
Pécsvárad Város Önkormányzata
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
A munka leírása: |  | Készítette : Kellényi István
Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése
7720 Pécsvárad, Kossuth u. Hrsz.:916
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyébb kőműves munka | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.1.3 | Általános teendők előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.1.5 | Általános teendők előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése, felelős műszaki vezető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-010-1.11.3 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadási dokumentációk, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyébb kőműves munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Fal-, és födémáttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 133 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 133 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-0016716 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-0696194 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
2 | 71-001-0696204 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
3 | 71-001-0696216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
4 | 71-001-0696221 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29
5 | 71-001-0696785 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 285 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-1697625 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-1381944 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 m-es szálban, DN 125 ACO FR¦NKISCHE Kabuflex S kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 6,0 m-es szálban, fekete, DN 120, Ř 117/99, Rend.szám: | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
461.00.120
8 | 71-002-0716556 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5 | 3100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
9 | 71-002-0716561 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x2,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
10 | 71-002-0716590 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm˛ H07V-U 450/750V 1x 4 mm˛, | 155 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tömör rézvezetővel (MCu)
11 | 71-002-0716624 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm˛ H07V-K 450/750V 1x 6 mm˛, | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
hajlékony rézvezetővel (Mkh)
12 | 71-002-0717721 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
13 | 71-002-0717733 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
14 | 71-002-0719166 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat. 5. falikábel | 285 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-002-0720782 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x 25 mm˛ | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-002-0726460 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-002-0726511 | Kábeltéglázás válaszfal téglával, fedőtéglaként hosszirányban (1000*150 műanyag lapkák Erősáramú kábel felirattal) | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-002-0726540 | Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 0.6 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-005-4178213 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók SCHNEIDER SEDNA egypólusú nyomó fehér, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-005-4178375 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók SCHNEIDER SEDNA kétpólusú kapcsoló, fehér, | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-005-4178431 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók SCHNEIDER SEDNA váltókapcsoló, fehér, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-005-4178552 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) SCHNEIDER SEDNA csatlakozóaljzat, 2P+F fehér, | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-005-4178770 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC SCHNEIDER SEDNA informatikai aljzat 2xRJ45 Cat5e, UTP, | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-005-4178874 | Komplett világítási szerelvények; Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése csillagpontos SCHNEIDER ASFORA antennaaljzat TV-RD végzáró 47 dB, fehér, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-005-2474676 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes SCHNEIDER SEDNA csatlakozóaljzat 2P+F csavaros bekötéssel, | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-005-2491651 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes SCHNEIDER SEDNA keret hármas, vízszintes, fehér, | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-005-2491651 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) hármas keret, vízszintes SCHNEIDER SEDNA keret hármas, vízszintes, fehér, | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-013-11.7.2-0310241 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, dugaszolható kivitelben, érzékeny készülékek védelmére, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) J.PRÖPSTER Túlfesz levezető, D fok, 255V, 1pol, 2p+F csatlakozó aljzatba | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K-71-0100011 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) COMPASS UFO-209K-22-20 IP54 mennyezeti kompakt fénycsöves lámpatest, opál plexi | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
védőlappal
30 | K-71-0100012 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOVILL FLAT-V PR LED38W 4000K, felületre szerelhető/függeszthető lámpatest, IP 20, | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-010-4270594 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben COMPASS SLILED-L06-W03-2500 LED-es, felületre szerelhető/függeszthető lámpatest, IP 20, | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-010-1832532 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumlátoros, állandó üzemű, falonkívüli kivitelben, LED-es | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-012-0816532 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-013-0816565 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm˛-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 (5m-es egyenes szál horganyzott köracél) | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-013-0817105 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm˛-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 (5m-es egyenes szál horganyzott köracél) | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-013-0818192 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-013-0818686 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-013-0818691 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-013-4273575 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-013-0818984 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209 OBO 8mm egyenes szál horganyzott köracél összekötéséhez is | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-013-0819306 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2¤, csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm˛, R.sz.: 5057515 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-013-0819490 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 120 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-013-0819616 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-013-0819754 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-013-0819810 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | K-71-0090013 | Áramköri elosztók elhelyezése süllyeszthető kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, összeszerelve, próbával, terv szerinti tartalommal, SCHNEIDER Pragma kiselosztószekrény, terven "F" jelű főelosztó, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | K-71-0090014 | Áramköri elosztók elhelyezése süllyeszthető kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, összeszerelve, próbával, terv szerinti tartalommal, SCHNEIDER Pragma kiselosztószekrény, terven "E" jelű elosztó, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | K-71-0090015 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, összeszerelve, próbával, terv szerinti tartalommal, SCHNEIDER Pragma kiselosztószekrény, terven "K" jelű elosztó, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-013-9-0000002 | Villamos berendezések első ellenőrzése, felülvizsgálata A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az alábbi előírások alapján kell elvégezni - Msz 60364 sz.szabvány [Msz 1600.sz. szabványsorozat] - 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírásai | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
szerint készül - 121/2009 (IX.15. Kormány rendelet) A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-8.1 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1649292 | Komplett digitális kaputelefon elhelyezése, alapkiépítéssel, komplett kaputáblával, lakáskészülékkel, elosztódobozokkal, tápegységgel, kőműves és vezetékezési munkák nélkül, audiós rendszer, 2 vezetékes kivitelben, 1-10 lakásszámig 1 lakásos | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-72-0110010 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, SCHRACK ELSO SIGMA hívó rendszer mozgássérült WC szett, | 1 | szett | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0