## KVS
Fejezet szöveg / Tételsorszám | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj | Gépköltség
15. Zsaluzás és állványozás
Zsaluzás és állványozás
Téráthidaló szerkezetek zsaluzása
Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,
párkány nélkül
1 | 15-004-0011942 |  | 56.15 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Zsaluzás és állványozás
Téráthidaló szerkezetek zsaluzása
Lépcsőpihenő zsaluzása, alátámasztó állvánnyal,3 m magasságig, fa zsaluzattal
2 | 15-004-0012012 |  | 22.15 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Zsaluzás és állványozás
Alátámasztó szerkezetek
Székállás előregyártott födémelemekalátámasztására,
fa zsaluzattal,
4,00 m magasságig
3 | 15-006-0012243 |  | 53.55 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Könnyű állványszerkezetek
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány,szintenkénti
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,0,60-0,90 m padlószélességgel,
munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
6,01-12,00 m munkapadló magasság között
4 | 15-012-0012430 |  | 267 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Zsaluzás és állványozás
Téráthidaló szerkezetek zsaluzása
Síklemez zsaluzása,
alátámasztó állvánnyal,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig
5 | 15-004-0011496 |  | 8.64 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
21. Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
IV. talajosztály
1 | 21-003-0014722 |  | 48.97 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előkészítő földmunka
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os
terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,
50,0 m-ig
2 | 21-002-0014456 |  | 168 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Nagytömegű földmunka
Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések
készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, I-IV.
oszt.talajban, szállítással,
10,1-50,0 m között
3 | 21-007-1730255 |  | 195 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kiegészítő tevékenységek
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal,
5,0 m3-es konténerbe
4 | 21-011-0016762 |  | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
23. Síkalapozás
Beton- és vasbetonalapok
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapkészítésehelyszínen
kevert.....minőségű betonból
C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussa
1 | 23-003-0024306 |  | 59.16 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák
Közbenső és felületképző szerkezetek készítése
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagságig
C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16
mm, m = 6,4 finomsági modulussal
1 | 31-030-0062371 |  | 8.87 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Közbenső és felületképző szerkezetek készítése
Födémfeltöltések készítése,
nehéz ömlesztett feltöltések,
homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m3 felett
Osztályozott kavics, OH 4/8, KŐKA, Szombathely
2 | 31-030-2614522 |  | 22.17 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Aljzat készítése helyszínen kevert esztrichből
Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése,helyszínen kevert, cementbázisú
esztrichből,
C12 szilárdsági osztálynak megfelelően
6 cm vastagságban
3 | 31-031-0063305 |  | 288 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Téráthidaló szerkezetek készítése
Lépcső készítése
vasbetonból,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciájú betonból,
helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16
mm, m = 6,6 finomsági modulussal
4 | 31-021-0059992 |  | 4.37 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Téráthidaló szerkezetek készítése
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig,X0v(H), XC1,
XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú
betonból,
kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagságig
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16
mm, m = 6,6 finomsági modulussal
5 | 31-021-0051813 |  | 26.05 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Betonacél-szerelés
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI 6K2020 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 200 x 200 mm osztással {átmérő}
6,00 / 6,00 BHB55.50
6 | 31-001-1237082 |  | 0.26 | t | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
4-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm
7 | 31-001-1236700 |  | 0.44 | t | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 12 mm
8 | 31-001-1236925 |  | 1.75 | t | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 16 mm
9 | 31-001-1236942 |  | 0.02 | t | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,10 t/db tömegig,
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m
1 | 32-002-0071295 |  | 16 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,10 t/db tömegig,
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m
2 | 32-002-0071305 |  | 8 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,10 t/db tömegig,
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m
3 | 32-002-0071310 |  | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,10 t/db tömegig,
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,00 m
4 | 32-002-0071322 |  | 8 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,10 t/db tömegig,
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,25 m
5 | 32-002-0071334 |  | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,11-0,30 t/db tömeg között
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 3,00 m
6 | 32-002-0071966 |  | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből
vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,11-0,30 t/db tömeg között
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 3,25 m
7 | 32-002-2051831 |  | 16 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott födémgerendák elhelyezése
Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre
elkészített gyámolító szerkezetre,kézi erővel, csomóponti kötés nélkül,
térrács betétes födémgerenda elhelyezése,
0,10 t/db tömegig,
vasbeton mesterfödém gerenda
LEIER mesterfödém gerenda, LMF-260 , Cikkszám: HUTGO0175
8 | 32-003-0079263 |  | 32 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Előregyártott födémgerendák elhelyezése
Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre
elkészített gyámolító szerkezetre,kézi erővel, csomóponti kötés nélkül,
térrács betétes födémgerenda elhelyezése,
0,10 t/db tömegig,
vasbeton mesterfödém gerenda
LEIER mesterfödém gerenda, LMF-560 , Cikkszám: HUTGO0220
9 | 32-003-0079411 |  | 28 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Béléstestek elhelyezése, kiselemes "kézi" födémekbe gerendák közé
habarcsolással
Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi"
födémekbe,gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget
kiküszöbölő és az együttdolgozást biztosító habarcsréteg bedolgozásával,
szimplán kiosztott vasbeton gerendák közé,
15 kg/db tömeg felett,
jellemzően beton,
EB, MB típusú béléstest
LEIER béléstest EB 60/19 B, 45/19/25 cm, 6,78 db/m2 , Cikkszám: HUTGO0025
10 | 32-004-0083142 |  | 125 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
33. Falazás és egyéb kőműves munkák
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
nútféderes elemekből,
300 mm falvastagságban,
300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű
kézi falazóblokkból,
falazó, meszes cementhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-
cm) falazó, meszes
cementhabarcs
1 | 33-001-3683574 |  | 270 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
nútféderes elemekből,
250 mm falvastagságban,
250x375x238 mm-es méretű
kézi falazóblokkból,
falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva,
POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk,250x375x238 mm, M 2,5 (Hf30-
cm) (M30) falazó,
meszes cementhabarcs
2 | 33-001-0089023 |  | 6.96 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
nútféderes elemekből,
200 mm falvastagságban,
200x500x238 mm-es méretű
kézi falazóblokkból,
falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva
POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk,200x500x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) (M30) falazó,
meszes cementhabarcs
3 | 33-001-0088982 |  | 6.87 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből
300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből,
kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel,
Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm,
C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél
4 | 33-001-0090903 |  | 56.2 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Javítások, pótlások
Teherhordó és kitöltő falazat,égetett agyag-kerámia termékekből,nyílásbefalazás,
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel,
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes
mészhabarcs
5 | 33-091-0095491 |  | 1.5 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
35. Ácsmunka
Fa fedélszékek
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából,
0,037-0,042 m3/m2 bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
1 | 35-001-0108371 |  | 164 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa fedélszékek
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából,
0,020 m3/m2 bedolgozott famennyiségig
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
2 | 35-001-0108291 |  | 11.08 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tetőlécezések, szelemenek
Tetőlécezés
hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6,5 m 30x50 mm
3 | 35-003-0108721 |  | 243 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tetőlécezések, szelemenek
Tetőlécezés
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése
4 | 35-003-0108830 |  | 285 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tetőfólia- és alátétlemez-terítés
Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-
es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó)
ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva
BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S páraáteresztő tetőfólia, 140 g/m2
5 | 35-002-1534074 |  | 243 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Faanyag gomba és rovar kártevők elleni védelme
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni
megelőző védelme
merítéses, bemártásos fürösztéses technológiával felhordott anyaggal
Remmers Adolit BQ 20 HU* vízben oldódó, fixálódó favédősó koncentrátum,
megelőző faanyagvédelemre, 2555
6 | 35-011-4028584 |  | 351 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tetőfólia- és alátétlemez-terítés
Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel
ISOVER VARIO KM DUPLEX belső oldali páratechnikai réteg, S?d télen =5 (m) S?
d nyáron =0,5 (m
7 | 35-002-2395480 |  | 185 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Deszkázások
Deszkázás
deszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval
8 | 35-004-0108960 |  | 11.08 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Deszkázások
Deszkázás
homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
9 | 35-004-0108972 |  | 13.6 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
36. Vakolás és rabicolás
Felület portalanítása,
előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt
1 | 36-002-0111986 |  | 286 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Belső vakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból
Oldalfalvakolat készítése,
kézi felhordással,
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
1 cm vastagságban
LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011
2 | 36-003-0112472 |  | 286 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Belső vakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból
Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása,előkevert gyári szárazhabarcsból,5
mm vastagságig,
kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal)
LB-Knauf EUROSAN FP simítóvakolat, Cikkszám: K00550701
3 | 36-003-3786941 |  | 405 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
39. Szárazépítés
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált,
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres, CW 50 tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez,
12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikkszám: 36307120, ásványi szálas hőszigetelés
1 | 39-001-0157302 |  | 87.5 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál,
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres, UA 75 tartóvázzal, KNAUF A 13 normál építőlemez,
12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31307120, ásványi szálas hőszigetelés
2 | 39-001-0154992 |  | 127.08 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,
50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg.
gipszkarton borítással, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000,
direkt függesztővel, Cikksz: 31307120
3 | 39-003-1537512 |  | 116 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,
50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg.
gipszkarton borítással, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000,
direkt függesztővel, Cikksz: 31307120
4 | 39-003-1535323 |  | 14 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gipszkarton álmennyezetek és tetőtéri belső borítások
Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve,
fém tartóvázra,
1 rtg. tűzgátló
15 mm vtg. gipszkarton lemezből
KNAUF F 15 tűzgátló építőlemez, 15 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 32407120
5 | 39-003-4166273 |  | 174 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gipszkarton álmennyezetek és tetőtéri belső borítások
Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül,
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve,
fém tartóvázra,
1 rtg. impregnált
15 mm vtg. gipszkarton lemezből
KNAUF HA 15 impregnált építőlemez, 15 mm HRAK 1250/2000 Cikkszám:
36407120
6 | 39-003-4166256 |  | 10.97 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kerámiarost erősített nútféderes gipszlap ereszburkolat
Szerelt kerámiarost erősítéses nútféderes gipszlap
1 rtg. normál, 25 mm vtg. gipszlap
ALBAGIPS TECHNOBOARD szerelt gipsz burkolat,
1 rtg. normál TECHNOBOARD 25 mm vtg. kerámiarost erősített nútféderes
gipszlap felszerelésével, 1200/600/25 mm
7 | 39-013-1922063 |  | 10.99 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
41. Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel,
41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével
TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös
1 | 41-003-0200602 |  | 243 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,
taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal,
fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel
TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös
2 | 41-003-0201316 |  | 18.25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,
szellőzőcserép elhelyezése
TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös
3 | 41-003-0201115 |  | 40 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,
szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél
TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül, fekete
4 | 41-003-0201212 |  | 36.5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,
hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen
TONDACH univerzális hófogó garnitúra 300x20 cm kiegészítőkkel, horganyzott
szinterezett
5 | 41-003-0201391 |  | 12 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
LB-Knauf Estrichgrund felhasználásra kész alapozó, alkáliálló,
műanyagdiszperziós, Cikkszám: K00859415
1 | 42-011-0224682 |  | 306 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001
2 | 42-011-0224951 |  | 306 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfelületen,
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,
hajlaterősítő szalag elhelyezésével, LB-Knauf AQUASTOP FLEX M
beltéri rugalmas kenhető szigetelés, Cikkszám: K00619761
3 | 42-011-3789295 |  | 5 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és
beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801LB-Knauf SILVERCOL
Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám:
K00675**1
4 | 42-022-3810762 |  | 90.44 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,10 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és
beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801LB-Knauf SILVERCOL
Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám:
K00675**1
5 | 42-022-3828913 |  | 74.61 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
lépcsős kivitelben, ragasztva, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,20 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és
beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801LB-Knauf SILVERCOL
Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám:
K00675**1
6 | 42-022-3829162 |  | 19.66 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lépcsőburkolat készítése,
beltérben,
3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel,
járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül)
gres, kőporcelán lappal,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és
beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801LB-Knauf ProCol Kiemelt
minőségű flexibilis fugázó, kül- és beltéri használatra, Cikkszám: K00636xxx
7 | 42-022-3832991 |  | 15.4 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lépcsőburkolat készítése,
beltérben,
3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel,
homloklap, tagozat nélkül,
gres, kőporcelán lappal,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és
beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021LB-Knauf ProCol Kiemelt
minőségű flexibilis fugázó, kül- és beltéri használatra, Cikkszám: K00636xxx
8 | 42-022-3833790 |  | 17.6 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra,
homogén PVC-lemezből(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
Tarkett IQ Granit homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x
25 m, 29 szín
9 | 42-042-0303610 |  | 60.63 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
Lábazat kialakítása,
PVC-burkolatból,
felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva
10 | 42-042-0306796 |  | 50.84 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra,
ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási
tételeknél szerepel)
MAPEI Ultrabond Eco 4 LVT vizes diszperziós ragasztó LVT (modul vinyl) PVC
burkolatok fektetéséhez, Csz: 666216
11 | 42-042-4217011 |  | 60.63 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt),
kiegyenlített aljzatra,
telibe ragasztva (mechanikus illesztésű)(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm
39 szín
12 | 42-042-0301610 |  | 121 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt),
kiegyenlített aljzatra,
ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez(a ragasztás ideje a
burkolási tételeknél szerepel)
MAPEI Ultrabond Eco S955 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú
ragasztó, bézs
13 | 42-042-2909391 |  | 121 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-
fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***
14 | 42-012-0226461 |  | 150 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére
szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból,
eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt
rozsdamentes acélból,3-15 mm vastagsági mérettel, Schlüter-JOLLY-AC 2,5m, "L" szinterezett
alu élvédő profilH=8mm, pasztelszürke Rendelési szám: A80PG
15 | 42-071-1785681 |  | 16 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm
szélesség- és mélységben, MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas,
penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag, 310 ml-es kartusban
16 | 42-073-2815362 |  | 12 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
43. Bádogozás
Fémlemez fedések
Táblás fedések;
Fémlemez fedés táblalemezből
előkorcolt síklemezes kivitelben,
kiegészítő elemek szerelése,
szegélylemez elhelyezése
1 | 43-001-4059886 |  | 36.5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,bármilyen kiterített szélességben,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél +
Elite bevonat, standard színben
2 | 43-002-0334302 |  | 39.1 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben
3 | 43-002-0335842 |  | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Falszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélességgel
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm
4 | 43-003-0341004 |  | 28.6 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Oromszegély szerelése,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélességgel
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm
5 | 43-003-0339582 |  | 26.64 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fémlemez fedések
Táblás fedések;
Fémlemez fedés táblalemezből
egyszerű korcolt kivitelben,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
LINDAB Seamline FOP/PLX síktáblalemez 670x2000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél
+ Elite bevonat, standard színben
6 | 43-001-0331070 |  | 11.08 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fémlemez fedések
Táblás fedések;
Táblalemezes fémlemezfedéshez alátéthéjazat kialakítása
LINDAB LTF-115 háromrétegű páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 m, szürke
7 | 43-001-4060245 |  | 11.08 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
44. Asztalos szerkezetek
Ak 01 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
1 | K-00-000883 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ak 02 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
2 | K-00-000884 |  | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ak 03 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
3 | K-00-000885 |  | 7 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ak 04 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
4 | K-00-000886 |  | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ak 05 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
5 | K-00-000887 |  | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ak 06 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
6 | K-00-000888 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag tetőtéri ablakok
Műanyag tetőtéri ablak,
homogén műanyagból vagy fa maggal és poliuretán bevonattal,
középső tengely körül billenő, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, alumínium
külső borítással,
kívül edzett üveg,
1 m2 felett
VELUX GLU ablak felső kilinccsel, edzett üveggel, műanyag bevonatú fa, méret:
78x140 cm; anyaga: karbantartást nem igénylő, egybeöntött poliuretán bevonat
fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes; ThermoTechnologyŻ hőszigetelési
rendszer (hőkezelt faanyagból álló mag); működtetés: felső kilinccsel, több ponton
záródó zárszerkezettel, billenő, középső vízszintes tengelye mentén teljesen
átfordítható ablakszárny; zárt állapotban is szellőztethető, a beépített
szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betét; kiváló légzárás és jobb hanggátlás az
extra gumitömítéssel; edzett üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46,
légzárás 3. osztály); felhasználhatóság: 15°-90° hajlásszögű tetőben; beépítési
magasság: 80-130 cm; Termékkód: GLU MK08 0051
7 | 44-017-4223633 |  | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag tetőtéri ablakok
Alumínium burkolókeret,
egy ablak beépítéséhez
VELUX EDW MK08 burkolókeret + hőszigetelő keret + alátétfólia + vízelvezető
csatorna profilos tetőfedő anyaghoz (8-120 mm magas); tokkülméret 78x140 cm;
Termékkód: EDW MK08 2000
8 | 44-017-4226151 |  | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tetőtéri ablak árnyékolók, ablakok és árnyékolók mozgató elemei
Tetőtéri ablakra
külső hővédő roló szerelése
VELUX MHL MK00 típusú külső hővédő roló MK04, MK06, MK08, MK10 méretkódú
ablakra, standard szín, anyaga: neccháló, Termékkód: MHL MK00 5060
9 | 44-028-1588301 |  | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag tetőtéri ablakok
Műanyag tetőtéri ablak,
homogén műanyagból vagy fa maggal és poliuretán bevonattal,
középső tengely körül billenő, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, alumínium
külső borítással,
kívül edzett üveg,
1 m2 alatt
VELUX GLU ablak felső kilinccsel, edzett üveggel, műanyag bevonatú fa, méret:
55x78 cm; anyaga: karbantartást nem igénylő, egybeöntött poliuretán bevonat fehér
(RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes; ThermoTechnologyŻ hőszigetelési rendszer
(hőkezelt faanyagból álló mag); működtetés: felső kilinccsel, több ponton záródó
zárszerkezettel, billenő, középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható
ablakszárny; zárt állapotban is szellőztethető, a beépített szellőzőnyílásban por- és
rovarszűrő betét; kiváló légzárás és jobb hanggátlás az extra gumitömítéssel;
edzett üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46, légzárás 3. osztály);
felhasználhatóság: 15°-90° hajlásszögű tetőben; beépítési magasság: 80-130 cm;
Termékkód: GLU CK02 0051
10 | 44-017-4223582 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag tetőtéri ablakok
Alumínium burkolókeret,
egy ablak beépítéséhez
VELUX EDW CK02 burkolókeret + hőszigetelő keret + alátétfólia + vízelvezető
csatorna profilos tetőfedő anyaghoz (8-120 mm magas); tokkülméret 55x78 cm;
Termékkód: EDW CK02 2000
11 | 44-017-4226071 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag tetőtéri ablakok
Műanyag tetőtéri ablak,
homogén műanyagból vagy fa maggal és poliuretán bevonattal,
tetőkijárat fűtött tetőterekbe, 15° és 85° közötti hajlásszögű tetőbe, oldalra nyíló
szárny tetszőleges nyitásiránnyal, beépített szellőzőnyílással, alumínium külső
borítással, több lakkréteggel felületkezelve,
kívül edzett üveg,
1 m2 alatt
VELUX GXU tetőkijárat, edzett üveggel, fa, méret: 66x118 cm; anyaga: belül
hőkezelt fa, kívül karbantartást nem igénylő, poliuretán felület, fehérre festve; zárt
állapotban is szellőztethető; működtetés: oldalra nyitható, több ponton záródó
zárszerkezettel; kiváló légzárás extra gumitömítéssel; edzett üveg (Ug=1,0 W/m2K,
Uw=1,3 W/m2K, g=0,46); felhasználható: 15°-85° hajlásszögű tetőben; Termékkód:
GXU FK06 0050
12 | 44-017-4225415 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag tetőtéri ablakok
Alumínium burkolókeret,
egy ablak beépítéséhez
VELUX EDW FK06 burkolókeret + hőszigetelő keret + alátétfólia + vízelvezető
csatorna profilos tetőfedő anyaghoz (8-120 mm magas); tokkülméret 66x118 cm;
Termékkód: EDW FK06 2000
13 | 44-017-4226110 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ab 01 Műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
14 | K-00-000895 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ab 02 Wc válaszfal és ajtó beépítése
konszignáció szerint
15 | 44-030-1936264 |  | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ab 03 Fa sarokvédő
konszignáció szerint
16 | K-00-000896 |  | 7 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ab 04 Fa ütközésvédő
konszignáció szerint
17 | K-00-000980 |  | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fa kézfogó elhelyezése falra (dupla soros), fém karmokra, egyenes kivitelben
18 | 44-006-0361875 |  | 11.5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lépcső orsótéri falának
deszkapárkánya
19 | 44-090-0376122 |  | 3.7 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
45. Lakatos szerkezetek
Lb 01 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
1 | K-00-000898 |  | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lb 02 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
2 | K-00-000899 |  | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lb 03 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
3 | K-00-000900 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lb 04 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
4 | K-00-000901 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lb 05 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
5 | K-00-000902 |  | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lb 06 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
6 | K-00-000903 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lb 07 Belső fém ajtó
konszignáció szerint
7 | K-00-000904 |  | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lk 01 HAGS OPTIMAL kerékpárállvány
konszignáció szerint
8 | 44-030-1936264 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Információs rendszerek (felirati illetve eligazító táblák)
Kültéri információs rendszer elhelyezése csőoszlopra,betonalap és földmunka
nélkül,változó szélességben és sorkiosztásban,
nyers alumíniumból,
infópanel
háromsoros kivitelben
SPANDEX kültéri három soros 1000x200 mm infopanel, műanyag végzáróval
9 | 45-011-1376700 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Információs rendszerek (felirati illetve eligazító táblák)
Beltéri információs rendszer elhelyezése,változó szélességben és sorkiosztásban,
eloxált alumíniumból,
piktogram
műanyag betéttel
SPANDEX beltéri piktogram műanyag betéttel 100x20 mm edge profil, 100x100x1
mm betéttel, záróprofillal
10 | 45-011-1376673 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Információs rendszerek (felirati illetve eligazító táblák)
Beltéri információs rendszer elhelyezése,változó szélességben és sorkiosztásban,
eloxált alumíniumból,
ajtó felirati tábla fejléc,
egy sor információs lehetőséggel
SPANDEX beltéri ajtó felirati tábla 180x40 mm fejléc + egy sor 180x20 mm sínes
profil, záróprofillal
11 | 45-011-1376632 |  | 8 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés
Felület előkészítések, részmunkák
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
gipszes glettel,
vakolt felületen,
tagolatlan felületen
Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720
1 | 47-000-4076106 |  | 788 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Belsőfestések
Speciális műanyag-diszperziós kötőanyagú falfestés,erősen szennyezett, füst,-
nikotinfoltos falfelületen,vizes bázisú falfesték rendszerrel, fehér színben,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Caparol Isodeck műanyag diszperziós belső falfesték, fehér,Caparol fehér szigetelő
alapozóval
2 | 47-011-0462416 |  | 788 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Homlokzatfestések
Diszperziós festések,
akril kötőanyagú vizes-diszperziós,fehér vagy színes homlokzatfestés,megfelelően
előkészített ásványi alapfelületenvagy meglévő jól tapadó festékrétegen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben,
tagolatlan sima felületen
LB-Knauf EGALISATION/Egalizáló festék, szinezővakolatok színezésének
homogenizálására, Cikkszám: K8881****, fehér
3 | 47-013-0475200 |  | 10.99 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
Hő- és hangszigetelések
Magastető hő- és hangszigetelése;
Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez 100 mm
1 | 48-007-0542316 |  | 164 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hő- és hangszigetelések
Magastető hő- és hangszigetelése;
Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 150 mm
2 | 48-007-0543924 |  | 185 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hő- és hangszigetelések
Alátét- és elválasztó rétegek beépítése,
védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással,
rögzítés nélkül,
padló, födém szigeteléseknél,
vízszintes felületen
AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű
3 | 48-007-3301426 |  | 288 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hő- és hangszigetelések
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben,
expandált polisztirolhab lemezzel
ISOVER EPS 150 S 3 polisztirolhab lemez 30 mm, Ë?D =0,032 (W/mK) 1000*500
mm lemezméret, egyenes él
4 | 48-007-2063956 |  | 141 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hő- és hangszigetelések
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben,
expandált polisztirolhab lemezzel
ISOVER EPS 150 S 12 polisztirolhab lemez 120 mm, Ë?D =0,032 (W/mK) 1000*
500 mm lemezméret, egyenes él
5 | 48-007-2064026 |  | 148 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hő- és hangszigetelések
Födém;
Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén,
expandált polisztirolhab szigetelő szalaggal, BACHL Nikecell RS szegélyelem
dilatációs elválasztó csík, 10x80 mm
6 | 48-007-2307206 |  | 105 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlószigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz
foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű
hegesztéssel fektetve
VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú,
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
7 | 48-002-1258860 |  | 164 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Csapadékvíz elleni szigetelés;
Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon),
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő
műszaki tulajdonságú,egyrétegű alkalmazásra minősített,
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással,
átlapolások teljes felületű hegesztésével
VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez
8 | 48-005-1259664 |  | 37.6 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Homlokzati hőszigetelőrendszerek
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm
9 | 48-010-4097955 |  | 58.76 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Homlokzati hőszigetelőrendszerek
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez,
1000x500x150 mm
10 | 48-010-2309630 |  | 191 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Homlokzati hőszigetelőrendszerek
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa,
egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN
11 | 48-010-3963406 |  | 54.06 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Homlokzatvakolatok, előkevert gyári habarcsból
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,
vödrös kiszerelésű anyagból,
szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér Cikkszám:
255334
12 | 36-005-0120326 |  | 250 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Lábazati vakolatok
Lábazati vakolatok;
díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel,
vödrös kiszerelésű anyagból
Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín,
Cikkszám: 255201
13 | 36-007-0123293 |  | 17.28 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Makadám rendszerű alapok
Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből
Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló
1 | 61-004-2642164 |  | 57.47 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Makadám rendszerű alapok
Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből
Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló
2 | 61-004-2642176 |  | 11.49 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
62. Kőburkolat készítése
Burkolatok
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka,
parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362
1 | 62-002-0678023 |  | 67 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Burkolatok
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka,
parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362
2 | 62-003-0678986 |  | 312 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
75. Megújuló energiahasznosító berendezések
Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra
kapcsolása,
mono vagy polikristályos napelemes rendszer,
cseréptetőre telepítve kompletten,
egyfázisú napelemes rendszer,
2,5 kW teljesítményű
1 | K-75-061-35246050 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0